| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИГиП ДВО РАН) Лаборатория наноминералогии Заведующий лабораторией: академик РАН Моисеенко В.Г. |  |
| --- | --- |
| Сцинтилляционный бета - спектрометр Прогресс | Дата измерения: 02.11.2022 г.Благовещенск |

Проба N  код в журнале 104

(параметр прибора –90Sr (Y))

| Величина, ед.изм | Измерено y ± 2*u(y) | Наилучшая оценка ŷ | Расширенная неопределенность 2*u(ŷ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 40K, Бк/кг | 869 ± 384. | 869 | 384 |
| 90Sr, Бк/кг | 65 ± 112. | 65 | 112 |

#### Вес измеряемой пробы: 10 грамм

#### Размерность пробы: 2 мм

#### Измерение проводила: техник 1 кат. Сафина Н.М.

| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИГиП ДВО РАН) Лаборатория наноминералогии Заведующий лабораторией: академик РАН Моисеенко В.Г. |  |
| --- | --- |
| Сцинтилляционный бета - спектрометр Прогресс | Дата измерения: 02.11.2022 г.Благовещенск |

Проба N код в журнале 104

(параметр прибора - 137Cs)

| Величина, ед.изм | Измерено y ± 2*u(y) | Наилучшая оценка ŷ | Расширенная неопределенность 2*u(ŷ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 137Cs, Бк/кг | 2430 ± 421. | 2430 | 421 |

#### Вес измеряемой пробы: 10 грамм

#### Размерность пробы: 2 мм

#### Измерение проводила: техник 1 кат. Сафина Н.М.