| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИГиП ДВО РАН) Лаборатория наноминералогии Заведующий лабораторией: академик РАН Моисеенко В.Г. |  |
| --- | --- |
| Сцинтилляционный гамма - спектрометр Прогресс-5 | Дата измерения: 26.07.2022 г.Благовещенск |

#### Проба N код в журнале «42»(ПРС)_исходная

#### (параметр прибора - 137Cs и ЕРН)

| Величина, ед.изм | Измерено y ± 2*u(y) | Наилучшая оценка ŷ | Расширенная неопределенность 2*u(ŷ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 137Cs, Бк/кг | 7,7667 ± 6,3154. | 7,766 | 6,315 |
| 226Ra, Бк/кг | 12,4207 ± 9,433. | 12,42 | 9,433 |
| 232Th, Бк/кг | 24,6 ± 11,3. | 24,6 | 11,3 |
| 40K, Бк/кг | 696 ± 199. | 696 | 199 |

#### Вес измеряемой пробы: 500 грамм

#### Размерность пробы: натив, почвенно-растительный слой

Измерение проводила: техник 1 кат. Сафина Н.М.

| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИГиП ДВО РАН) Лаборатория наноминералогии Заведующий лабораторией: академик РАН Моисеенко В.Г. |  |
| --- | --- |
| Сцинтилляционный гамма - спектрометр Прогресс-5 | Дата измерения: 26.07.2022 г.Благовещенск |

Проба N  код в журнале «42»(ПРС)_исходная

(параметр прибора – 137Cz и 222Rn)

| Величина, ед.изм | Измерено y ± 2*u(y) | Наилучшая оценка ŷ | Расширенная неопределенность 2*u(ŷ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 137Cs, Бк/кг | 1,8416 ± 5,6411. | 1,841 | 5,641 |
| 222Rn, Бк/кг | 58,2 ± 11,1. | 58,2 | 11,1 |

Вес измеряемой пробы: 500 грамм

#### Размерность пробы: натив, почвенно-растительный слой

#### Измерение проводила: техник 1 кат. Сафина Н.М.

| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИГиП ДВО РАН) Лаборатория наноминералогии Заведующий лабораторией: академик РАН Моисеенко В.Г. |  |
| --- | --- |
| Сцинтилляционный гамма - спектрометр Прогресс-5 | Дата измерения: 26.07.2022 г.Благовещенск |

#### Проба N  код в журнале «42»(ПРС)_исходная

#### (параметр прибора - 224, 226, 228 Ra)

| Величина, ед.изм | Измерено y ± 2*u(y) | Наилучшая оценка ŷ | Расширенная неопределенность 2*u(ŷ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 224Ra, Бк/кг | 4,1 ± 23,4. | 4,1 | 23,4 |
| 226Ra, Бк/кг | 13,7989 ± 8,5518. | 13,79 | 8,551 |
| 228Ra, Бк/кг | 32,6 ± 19,3. | 32,6 | 19,3 |

#### Вес измеряемой пробы: 500 грамм

#### Размерность пробы: натив, почвенно-растительный слой

#### Измерение проводила: техник 1 кат. Сафина Н.М.

| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИГиП ДВО РАН) Лаборатория наноминералогии Заведующий лабораторией: академик РАН Моисеенко В.Г. |  |
| --- | --- |
| Сцинтилляционный гамма - спектрометр Прогресс-5 | Дата измерения: 26.07.2022 г.Благовещенск |

Проба N  код в журнале «42»(ПРС)_исходная

(параметр прибора - 228Th и 212Bi)

| Величина, ед.изм | Измерено y ± 2*u(y) | Наилучшая оценка ŷ | Расширенная неопределенность 2*u(ŷ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 228Th, Бк/кг | 16,9 ± 13,8. | 16,9 | 13,8 |

#### Вес измеряемой пробы: 500 грамм

#### Размерность пробы: натив, почвенно-растительный слой

#### Измерение проводила: техник 1 кат. Сафина Н.М.