| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИГиП ДВО РАН) Лаборатория наноминералогии Заведующий лабораторией: академик РАН Моисеенко В.Г. |  |
| --- | --- |
| Сцинтилляционный гамма - спектрометр Прогресс-5 | Дата измерения: 14.09.2022 г. Благовещенск |

#### Проба N код журнала 64

(параметр прибора - 137Cs и ЕРН)

| Величина, ед.изм | Измерено y ± 2*u(y) | Наилучшая оценка ŷ | Расширенная неопределенность 2*u(ŷ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 137Cs, Бк/кг | 0,6819 ± 3,3438. | 0,6819 | 3,343 |
| 226Ra, Бк/кг | 8,2382 ± 5,8522. | 8,238 | 5,852 |
| 232Th, Бк/кг | 14,5384 ± 6,7018. | 14,53 | 6,701 |
| 40K, Бк/кг | 951 ± 206. | 951 | 206 |

#### Вес измеряемой пробы: 1000 грамм

#### Размерность пробы: 2 мм (просушенная)

Измерение проводила: м.н.с. Синякова Н.И.

| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИГиП ДВО РАН) Лаборатория наноминералогии Заведующий лабораторией: академик РАН Моисеенко В.Г. |  |
| --- | --- |
| Сцинтилляционный гамма - спектрометр Прогресс-5 | Дата измерения: 14.09.2022 г. Благовещенск |

#### Проба N код журнала 64

(параметр прибора – 137Cs и 222Rn)

| Величина, ед.изм | Измерено y ± 2*u(y) | Наилучшая оценка ŷ | Расширенная неопределенность 2*u(ŷ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 137Cs, Бк/кг | -4,1767 ± 3,2987. | 0 | 3,298 |
| 222Rn, Бк/кг | 62,2614 ± 9,4594. | 62,26 | 9,459 |

#### Вес измеряемой пробы: 1000 грамм

#### Размерность пробы: 2 мм (просушенная)

Измерение проводила: м.н.с. Синякова Н.И.

| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИГиП ДВО РАН) Лаборатория наноминералогии Заведующий лабораторией: академик РАН Моисеенко В.Г. |  |
| --- | --- |
| Сцинтилляционный гамма - спектрометр Прогресс-5 | Дата измерения: 14.09.2022 г. Благовещенск |

#### Проба N код журнала 64

(параметр прибора - 224, 226, 228 Ra)

| Величина, ед.изм | Измерено y ± 2*u(y) | Наилучшая оценка ŷ | Расширенная неопределенность 2*u(ŷ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 224Ra, Бк/кг | -4,5607 ± 6,9443. | 0 | 6,944 |
| 226Ra, Бк/кг | 18,6081 ± 6,7871. | 18,6 | 6,787 |
| 228Ra, Бк/кг | 11,3 ± 12,9. | 11,3 | 12,9 |

Вес измеряемой пробы: 1000 грамм

#### Размерность пробы: 2 мм (просушенная)

Измерение проводила: м.н.с. Синякова Н.И.

| Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИГиП ДВО РАН) Лаборатория наноминералогии Заведующий лабораторией: академик РАН Моисеенко В.Г. |  |
| --- | --- |
| Сцинтилляционный гамма - спектрометр Прогресс-5 | Дата измерения: 14.09.2022 г. Благовещенск |

#### Проба N код журнала 64

(параметр прибора - 228Th и 212Bi)

| Величина, ед.изм | Измерено y ± 2*u(y) | Наилучшая оценка ŷ | Расширенная неопределенность 2*u(ŷ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 228Th, Бк/кг | 11,3898 ± 7,4862. | 11,38 | 7,486 |

#### Вес измеряемой пробы: 1000 грамм

#### Размерность пробы: 2 мм (просушенная)

Измерение проводила: м.н.с. Синякова Н.И.